## 施設情報
た め 池 施 設 情 報
[23 empty] | 作成年月日 | ： | 令和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日
施設名称
施設管理者名
施設所在地
| 目的 | [6 empty] | かんがい、 |  |  |  |  | 防災、 |  |  |  | 治水、 |  |  |  |  | 上水道、 | [5 empty] | 工業用水、
| (該当項目に✓) | [6 empty] | 発電、 |  |  | レクレーション、 | [8 empty] | その他（ ）
施設諸元 |  | 堤体構造
|  | 堤頂長 |  |  |  | 堤 高 |  |  | 天端幅 |  |  | 余裕高 |  |  |  | 上流法面 | [9 empty] | 下流法面
|  | (ｍ) |  |  |  | (ｍ) |  |  | (ｍ) |  |  | (ｍ) |  |  |  | 斜面勾配 |  |  | 保護工 | [6 empty] | 斜面勾配 |  |  |  |  | 保護工
取水施設構造
|  | 底樋 |  | 構造 | [7 empty] | 延 長 |  |  |  |  | 管 径 | [6 empty] | 断面幅 | [5 empty] | 断面高
[12 empty] | (ｍ) |  |  |  |  | (mm) | [6 empty] | (ｍ) | [5 empty] | (ｍ)
|  | 斜樋 |  | 構造 | [7 empty] | 型式 | [8 empty] | 管 径 | [5 empty] | 孔数 |  |  |  |  | 孔径
[21 empty] | (mm) | [5 empty] | (孔) |  |  |  |  | (mm)
洪水吐構造
|  | 構造 | [9 empty] | 型式 | [11 empty] | 越流幅 | [5 empty] | 越流水深
[24 empty] | (ｍ) | [5 empty] | (ｍ)
|  | 規模 |  | 受益戸数 |  |  | 受益面積 |  |  | 集水面積 |  |  |  | 満水面積 |  |  |  | 最大水深 |  |  |  | 平均水深 |  |  |  |  | 総貯水量 |  |  |  |  | 有効貯水量
|  |  |  | (戸) |  |  | (ha) |  |  | (ha) |  |  |  | (ha) |  |  |  | (ｍ) |  |  |  | (ｍ) |  |  |  |  | (千ｍ3) |  |  |  |  | (千ｍ3)
点検状況 |  |  | 点検の状況（該当するものに✓をつける）
[5 empty] | 管理者常駐（管理棟）、 | [9 empty] | 定期的に巡回（頻度： ）
[5 empty] | 不定期的に巡回（１年に 回程度）、 | [16 empty] | その他（ ）
堤体及び 付帯施設 の改修・ 補 修 歴 |  | 堤体及び付帯施設の改修・補修歴（新しい順に記載）
|  | 改修完了年度 | [5 empty] | 改 修 箇 所 及 び 数 量
周 辺 の 開発状況

## 日常点検表
ため池『日常』点検チェックリスト
| コード番号 |  |  | ため池名
| 管理者名等 |  |  | 施設所在地
補修歴等
| 実施日 |  | 天候 |  |  | 記録者名
| ため池水位（ＦＷＬ－水面高） |  |  | － ｍ | （ 満 ・ 中 ・ 低 ・ 無 ）
変 状 の 箇 所 と 内 容 | [6 empty] | チェック欄
[7 empty] | いいえ | はい
堤 体 堤体周辺 |  | ① 堤体に「陥没」「亀裂」「はらみ出し」が生じている箇所があるか
② 水際法面が浸食しているか
③ 上流法面にパイピング（貫孔）や下流法尻周辺に漏水はあるか
④ 安全施設（フェンス等）が破損しているか
⑤ 流末水路や周辺の地山を含め「ため池の安全」に大きな異常はあるか
⑥ 管理用道路で安全に通行できない箇所があるか
貯水池内 |  | ⑦ 堤体及び周辺に「ゴミ」が散乱しているか ■
⑧ 貯水池内に流木や倒木はあるか ■
⑨ 洪水吐や放水路に「ゴミなどの堆積物」や「植物の繫茂」はあるか ■
⑩ 取水栓（斜樋）周辺に「ゴミ」や「土砂」が堆積しているか ■
その他 |  | 1⃣ 堤体の「草刈り」は、行っていませんか
2⃣ 雑木・竹が「堤体敷」に茂っているか
3⃣ 現在、ため池を利用していませんか
その他の 特記事項
注.1）ため池水位の「ＦＷＬ」とは、越流堰天端のことである。但し、越流堰が無い場合は洪水吐水路底をいう。
注.2）上記の「■」がついている項目が確認された場合、速やかに植物やゴミ等を除去して下さい。

## 日常点検記録簿
ため池『日常』点検記録簿
| コード番号 |  |  |  |  | ため池名
堤体・堤体周辺 |  | 変状位置図 | 【堤体の変状箇所記入】（参考）
|  | チェックリスト項目 |  |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ① |  | 陥没・亀裂・ はらみ出し |  |  | 写真撮影
|  | ② |  | 水際法面の 浸食 |  |  | 写真撮影
|  | ③ |  | パイピングや 漏水 |  |  | 写真撮影
|  | ④ |  | 安全施設 (フェンス等) |  |  | 写真撮影
|  | ⑤ |  | ため池の安全 |  |  | 写真撮影
|  | ⑥ |  | 管理用道路 |  |  | 写真撮影
貯水池内 |  | 変状位置図 | 【貯水池内の変状箇所記入】（参考）
|  | チェックリスト項目 |  |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ⑦ |  | 堤体周辺ゴミ |  |  | 写真撮影
|  | ⑧ |  | 貯水池内 流木・倒木 |  |  | 写真撮影
|  | ⑨ |  | 洪水吐ゴミ・植物繫茂 |  |  | 写真撮影
|  | ⑩ |  | 取水栓ゴミ・土砂堆積 |  |  | 写真撮影

## 定期点検表
ため池『定期』点検チェックリスト
| コード番号 |  |  | ため池名
| 管理者名等 |  |  | 施設所在地
補修歴等
| 実施日 |  | 天候 |  |  | 記録者名
| ため池水位（ＦＷＬ－水面高） |  |  | － ｍ | （ 満 ・ 中 ・ 低 ・ 無 ）
変 状 の 箇 所 と 内 容 | [6 empty] | チェック欄
[7 empty] | いいえ | はい
堤 体 堤体周辺 |  | ① 堤体及び堤体周辺に漏水はあるか（あれば下記の該当箇所を選択）
堤体下流法尻 ・ 地山取付部 ・ 底樋吐出周辺 ・ 洪水吐周辺 ・ その他
② 堤体法面に「陥没」「亀裂」「はらみ出し」が生じている箇所があるか
③ 堤体法面の浸食や張石・張ブロックなどに損傷があるか
④ 堤体下流法面に湿潤土壌を好む「シダ」「コケ」類が繁茂しているか
⑤ 堤体と護岸ブロックに隙間やズレが生じているか
⑥ 接続道路からの排水による堤体の浸食が見られるか
⑦ 堤体の「へり」の部分から湧水が見られるか
洪 水 吐 |  | ⑧ 水路コンクリート表面のひび割れから漏水や湧水が見られるか
⑨ 水路壁の天端に「はらみだし」や水路内側への「たわみ」が見られるか
⑩ 構造物に「亀裂」「沈下」「破損」「すり減り」が見られるか
⑪ 洪水吐内又は、その下流水路に植物の繁茂が見られるか ■
⑫ コンクリート(洪水吐)と堤体の境界に隙間が見られるか
取水施設 |  | ⑬ 斜樋や底樋が破損したり、通水阻害を生じたりしているか ■
⑭ コンクリート(斜樋)と堤体の境界に隙間が見られるか
⑮ ゲート周りに漏水が生じたり、周辺に土砂やゴミが堆積しているか ■
⑯ 取水ゲート全閉にもかかわらず底樋出口から泥水が出ているか
⑰ 下流地盤において、湿地や水溜まりが見られるか
観測施設 |  | ⑱ 最近、降雨も無く漏水量が急増した／ 漏水に濁りが生じてきた
⑲ 堤体内水位の計測値がこれまでの傾向と異なる値を示したか
ため池周辺 |  | ⑳ ため池内で大規模な斜面の崩壊や流木が堆積等している箇所があるか
㉑ 堤体に近接した法面で、連続した亀裂・湧水が発生している箇所があるか
㉒ ため池の周辺(特に上流部)で土砂崩落の危険が予想される箇所があるか
㉓ ため池上流部の伐採木等の流木が流入する恐れがあるか
その他 特記事項
注.1）ため池水位の「ＦＷＬ」とは、越流堰天端のことである。但し、越流堰が無い場合は洪水吐水路底をいう。
注.2）上記の「■」がついている項目が確認された場合、速やかに植物やゴミ等を除去して下さい。

## 定期点検記録簿
ため池『定期』点検記録簿
| コード番号 |  |  |  |  | ため池名
堤 体 ・ 堤 体 周 辺 |  | 変状位置図 | 【堤体の変状箇所記入】（参考）
|  | チェックリスト項目 |  |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ① |  | 漏水 |  |  | 写真撮影
|  | ② |  | 陥没・亀裂・ はらみ出し |  |  | 写真撮影
|  | ③ |  | 法面浸食や 被覆材損傷 |  |  | 写真撮影
|  | ④ |  | 植生の変化 |  |  | 写真撮影
|  | ⑤ |  | 隙間やズレ |  |  | 写真撮影
|  | ⑥ |  | 堤体の浸食 |  |  | 写真撮影
|  | ⑦ |  | 「へり」から の湧水 |  |  | 写真撮影
洪 水 吐 |  | 変状位置図 | 【洪水吐の変状箇所記入】（参考）
|  | チェックリスト項目 |  |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ⑧ |  | ひび割れ 漏水・湧水 |  |  | 写真撮影
|  | ⑨ |  | はらみだし たわみ |  |  | 写真撮影
|  | ⑩ |  | 亀裂・沈下・ 破損 など |  |  | 写真撮影
|  | ⑪ |  | 植物の繫茂 |  |  | 写真撮影
|  | ⑫ |  | 隙間がある |  |  | 写真撮影
取 水 施 設 |  | 変状位置図 | 【堤体の変状箇所記入】（参考）
|  | チェックリスト項目 |  |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ⑬ |  | 通水阻害 |  |  | 写真撮影
|  | ⑭ |  | 隙間がある |  |  | 写真撮影
|  | ⑮ |  | 漏水・堆積物 |  |  | 写真撮影
|  | ⑯ |  | 底樋出口から 泥水がある |  |  | 写真撮影
|  | ⑰ |  | 湿地や水溜り |  |  | 写真撮影
観測施設・ため池周辺 |  | 変状位置図 | 【貯水池内の変状箇所記入】（参考）
|  | チェックリスト項目 |  |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ⑱ |  | 漏水量の急増 漏水に濁り |  |  | 写真撮影
|  | ⑲ |  | 堤体内水位の 計測値異常 |  |  | 写真撮影
|  | ⑳ |  | 斜面崩壊や 流木堆積 等 |  |  | 写真撮影
|  | ㉑ |  | 連続した亀裂 や湧水の発生 |  |  | 写真撮影
|  | ㉒ |  | 土砂崩壊の 危険性 |  |  | 写真撮影
|  | ㉓ |  | 伐採木等の 流入 |  |  | 写真撮影
特記事項

## 緊急点検表
ため池『緊急』点検チェックリスト
| コード番号 |  |  | ため池名
| 管理者名等 |  |  | 施設所在地
補修歴等
| 実施日 |  | 天候 |  | 記録者名
変 状 の 箇 所 と 内 容 | [5 empty] | チェック欄
[6 empty] | いいえ |  | はい
た め 池 全 体 |  | ①「漏水」はあるか
② 堤体に「段差のある亀裂」はあるか
③ 法面に「はらみ出し」はあるか
④ 堤体に「段差のない亀裂」はあるか
⑤ 斜樋が全閉状態で「底樋から水の漏れ」があるか
⑥ 斜樋、底樋や下流の水路は「使用」できないか
⑦ ため池の上流から「土砂」が流入しているか
⑧ 堤体以外の斜面が「崩れ」ているか
被害状況 |  | ⑨「人的」被害はあるか
⑩「家屋」や「公共施設等」の被害はあるか
貯水位等 |  | ⑪ 洪水吐「側壁」の天端から貯水位までの高さを記入 |  |  |  |  | 計測：FWL＋ |  | ｍ
|  | ※越流堰天端（FWL）から高い貯水位の場合 |  |  |  |  | 計測不能
|  | ⑫ 洪水吐「越流堰」の天端から貯水位までの高さを記入 |  |  |  |  | 計測：FWL－ |  | ｍ
|  | ※越流堰天端（FWL）より低い貯水位の場合〔越流堰が無い場合は、水路底から計測〕 |  |  |  |  | 計測不能
そ の 他 |  | ⑬ 応急措置は必要か
⑭ その他の「被害」について記入すべきことがあるか
連 絡 |  | ⑮ 連絡すべきことがあるか
その他 特記事項
注）ため池水位の「ＦＷＬ」とは、越流堰天端のことである。但し、越流堰が無い場合は洪水吐水路底をいう。

## 緊急点検記録簿
ため池『緊急』点検記録簿
| コード番号 |  |  |  | ため池名
変状位置図 |  | 【変状箇所記入】（参考）
ため池全体 |  | チェックリスト項目 |  | 変状記録（該当項目に「✓」を記入）
|  | ① | 漏水 |  |  | 写真撮影
|  | ② | 堤体の亀裂 (段差あり) |  |  | 写真撮影
|  | ③ | 法面のはらみ |  |  | 写真撮影
|  | ④ | 堤体の亀裂 (段差なし) |  |  | 写真撮影
|  | ⑤ | 底樋の水漏れ |  |  | 写真撮影
|  | ⑥ | 取水施設の 使用可否 |  |  | 写真撮影
|  | ⑦ | 土砂流入 |  |  | 写真撮影
|  | ⑧ | 堤体以外の 斜面崩れ |  |  | 写真撮影
被害状況 |  | ⑨ | 人的被害 |  |  | 写真撮影
|  | ⑩ | 家屋・公共施設等被害 |  |  | 写真撮影
貯水位等 |  | ⑪ | 洪水吐天端から貯水位まで |  |  | 写真撮影
|  | ⑫ | 越流堰天端から貯水位まで |  |  | 写真撮影
その他 |  | ⑬ | 応急措置 |  |  | 写真撮影
|  | ⑭ | その他の被害 |  |  | 写真撮影
連絡 |  | ⑮ | 連絡事項 |  |  | 写真撮影
その他の 特記事項

## 緊急連絡網
〇〇〇〇〇ため池 緊急連絡網
➊施設管理者
〇〇水利組合
代表者 〇〇 〇〇
(自宅) 0000-00-0000
(携帯) 000-0000-0000
➋○○市(町)
○○○○課
○○○○係
(平日)
0000-00-0000
(夜間・休日)
000-0000-0000
➌○○市(町)
災害対策本部
（○○○○課）
0000-00-0000
指示
指示
通報・報告
➍佐賀県 ○○農林事務所
農村環境課 ○○○○担当
(平日)
0000-00-0000
(夜間・休日)
000-0000-0000
➎佐賀県 農林水産部
農山漁村課 防災減災担当
(平日)
0952-25-7125
(夜間・休日)
000-0000-0000
(電話)
(電話)
ため池水位等
の通報・報告
報告
(電話)
➏○○警察署
0000-00-0000
△△交番
0000-00-0000
➐○○消防署
0000-00-0000
△△消防団
0000-00-0000
通報
(電話)
通報
(電話)
地 域 住 民
連絡
(電話・声かけ等)
防災行政無線等
(屋外スピーカー・ 無線等)
声かけ・避難誘導等
令和〇年〇月〇日 作成
避難勧告・指示等
通報・報告
(電話)
➑関係集落
(1)○○○区 区長 ○○ ○○
(自宅)0000-00-0000 (携帯)000-0000-0000
(2)○○○区 区長 ○○ ○○
(自宅)0000-00-0000 (携帯)000-0000-0000
(3)○○○区 区長 ○○ ○○
(自宅)0000-00-0000 (携帯)000-0000-0000
声かけ・避難誘導等
連絡
(電話)